## NASLOVNICA
OBJEKT : VRTIĆ "JEŽIĆ"
OPĆINA BAŠKA VODA
NASELJE BAŠKA VODA
INVESTITOR : OPĆINA BAŠKA VODA
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

## VRTIĆ JEŽIĆ
Redni broj | OPIS | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
1 | Rušenje pregradnog drvenog zida debljine 10 cm (od paleta i brodskog poda), te prijenos, utovar i odvoz porušenog materijala na građevinsku deponiju udaljenu do 40 kilometara. Obračun po 1 m3 porušenog drvenog zida. | m3 | 1.37
2 | Demontaža postojećih vrata dimenzije cca 80 x 200 cm, te utovar i odvoz istih na grašđevinsku deponiju udaljenu do 40 kilometara. Obračun po 1 komadu demontiranih vrata. | kom | 1
3 | Demontaža postojećih ulaznih PVC vrata dimenzije cca 145 x 335 cm, te utovar i odvoz istih na grašđevinsku deponiju udaljenu do 40 kilometara. Obračun po 1 komadu demontiranih vrata. | kom | 1
4 | Strojeno otlačenje postojećih podnih keramičkih pločica zajedno s veznim materijalom, te prijenos, utovar i odvoz porušenog materijala na građevinsku deponiju udaljenu do 40 kilometara. Obračun po 1 m2 otlačenih keramičkih pločica. | m2 | 20
5 | Otlačenje postojećeg parketa zajedno s veznim materijalom, te prijenos, utovar i odvoz porušenog materijala na građevinsku deponiju udaljenu do 40 kilometara. Obračun po 1 m2 otlačenog parketa. | m2 | 22
6 | Strojno probijanje novog otvora u nosivom zidu sa sjeverne strane objekta, veličina otvora cca 40x60 cm. Debljina nosivog zida je 30 cm. Obračun po paušalno po izvedenom poslu. | pauš. | 1
7 | Demontaža postojećih drvenih kliznih vrata dimezija cca 205x155 cm, te prijenos, utovar i odvoz demontiranih vrata na građevinsku deponiju udaljenu do 40 kilometara. Obračun po 1 komadu demontiranih vrata. | kom | 1
8 | Demontaža postojećih radijatora, različitih duljina prosjećne duljine 120 cm, te utovar i odvoz radijatora na građevinsku deponiju udaljenu do 40 kilometara. Obračun po 1 komadu demontiranog radijatora. | kom | 7
9 | Uštemavanje postoječih nadžbuknih kabela od struje u zidove. Obračun po 1 m1 uštemanih kabela od struje. | m1 | 50
10 | Krpanje šliceva nakon utapanja kabela u šlic cementno vapnenom žbukom. Obračun po 1 m1 pokrpanih šliceva. | m1 | 50
11 | Izrada instalacije klimatizacije za unutarnju i vanjsku jedinicu. Stavka uključuje komplet instalaciju do puštanja klime u pogon. Obračun po 1 m1 komplet isstalacije za klimatizaciju. | m1 | 30
12 | Natucanje postojećih zidova i stropova građevinskom sikiricom kao priprema podloge za obradu zidova polimercementnim ljepilom u 2 sloja s utiskivanjem rabic mrežice. Obračun po 1 m2 natucanog zida. | m2 | 190
13 | Otlačenje žbuke na mjestuvidljive vlage na vanjskim nosivim zidovima, te priprema iste za izradu hidroizolacije. Obračun po 1 m2 otlačene žbuke. | m2 | 10
14 | Izrada dvokomponentne polimercementne hidroizolacije otporne na negativan tlak na pripremljenu podlogu. Hidroizolaciju je potrebno izvesti u 2 sloja, te cijena uključuje rubne hidroizolacijske trake. Obračun po 1 m2 izrađene hidroizolacije. | m2 | 10
15 | Zidanje pregradnog zida od y-tong blokova debljine 10 cm s tankoslojnim mirtom iz sustava. U cijenu uključiti i potrebne gotove nadvoje za vrata. Obračun po 1 m2 uzidanog pregradog zida. | m2 | 17.5
16 | Razvod elektro instalacije i slabe struje ureda površina svakog do 5 m2. Izvode se samo osnovne instalacije utičnica za stolno računalo, plafonska rasvjeta (samo najosnovnije). Obračun po izvedenoj instalaciji po ureduu. | kom | 2
17 | Dobava i postava ALU vrata, boja po RAL-u po želji investitora, dimenzija 80x205 cm bez stakla. Obračun po 1 komadu postavljenih vrata. | kom | 2
18 | Dobava i postava PVC prozora dimenzija cca 40x 60 cm, boja po RAL-u po želji investitora, mutno staklo. Zaokretno otklopni sisteme otvaranje uz pomoć ručice zbog visine prozora. U cijenu uključiti kamenu ili ALU prozorsku klupicu. Obračun po 1 komadu ugrađenog prozora. | kom | 1
19 | Dobava i postava ALU kliznih vrata, bijele boje, dimenzija 205x155 cm. Obračun po 1 komadu ugrađenih kliznih vrata. | kom | 1
20 | Obrada špala oko otvora nakon ugradnje PVC/ALU otvora. Obračun paušalno po izvedenom poslu. | pauš. | 1
21 | Obrada zidova i sropova predhodno pripremljenih u slojevima polimercementno ljepilo- rabic mrežica- polimercementno ljepilo. Obračun po 1 m2 obrađenih zidova i stropova. | m2 | 237
22 | Izrada podloge od armiranobetonskog plivajućeg estriha.Estrih se izvodi od mješavine kamenog agregata frakcija 0-8 mm sa količinom cementa od maksimalno 400 kg/m3. Ispod estriha se ugrađuje stiropor 2cm. Debljina se prilagođava slojevima u podu. Estrih se armira PP-polypropilenskim vlaknima. Veće površine estriha od 25 m2 se dilatiraju sa usječenim razdjelnicama debljine 3-5 mm, a fuge ispunjavaju odgovarajućim građevinskim kitom ili se mogu ugraditi tvornički profili. Između zidova i estriha postaviti elastificirani ekspandirajući polistiren debljine 1.0 cm i visine 10.0 cm. Gornju površinu estriha treba fino zagladiti daščicom (fratunom), kao i oko svih instalacija, proboja, dovratnika, pragova i sl. Obračun po metru kvadratnom gotove estrih podloge zajedno s tvrdim stiroporom. debljine 5 cm. | m2 | 39
23 | Izrada nivelir mase kao podloga za izradu PVC obloge. Obračun po 1 m2 izravnane površine nivelir masom. | m2 | 42
24 | Dobava i postava kamenog praga kao prijelaza između PVC podne folije i keramičkih pločica. Dimenzije praga cca 90x20x3 cm. Obračun po 1 komadu ugrađenog praga. | kom | 1
25 | Izrada PVC podne obloge. Obloga mora zadovoljiti potrebe javnih prostora koje se odnose na postojanost i habanje. Cijena uključuje PVC sokl za PVC podnu oblogu. Obračun po 1 m2 izrađene PVC obloge. | m2 | 42
26 | Dobava i postava vanjske klima jedinice snage do 10,5 kw, nakoju se može priključiti minimalno 3 unutarnje klima jedinice. Obračun po 1 komadu ugrađene vanjske klima jedinice na nosače. Marka klima jedinice tipa Gree ili jednako vrijedno. | kom | 2
27 | Dobava i postava unutanje zidne klima jedinice snage 5,0 kw. Unutarnja i vanjska klima jedinica moraju biti od istog proizvođača. Obračun po 1 komadu ugrađene unutarnje klima jednice. Marka klima jedinice tipa Gree ili jednako vrijedno. | kom | 3
28 | Dobava i postava unutanje zidne klima jedinice snage 2,5 kw. Unutarnja i vanjska klima jedinica moraju biti od istog proizvođača. Obračun po 1 komadu ugrađene unutarnje klima jednice. Marka klima jedinice tipa Gree ili jednako vrijedno. | kom | 2
29 | Dobava, montaža i puštanje u rad radijatora prosjećne dužine 120 cm debljine 10 cm te visine 70 cm. Obračun po 1 komadu ugrađenog radijatora. | kom | 6
30 | Gletanje i bojanje zidova i stropova disperzivnim bojama u bijeloj boji u sljedečim fazama, gletanje- brušenje - gletanje - brušenje - bojanje (ukoliko je potrebno površine obojati u 2 ruke za dobivanje jednakog tonaliteta. Obračun po 1 m2 ogletanih i obojanih površina. | m2 | 237
31 | Izrada nadstrešnice ispred ulaza u dječji vrtić. U cijenu uključiti konstrukciju, sav potreban lim, te termo panel debljine 5 cm. Dimenzija nadstrešnice cca 250 x150 cm. Obračun po komplet izrađenoj nadstrešnici. | kompl. | 1
32 | Izrada paravana od HPL kompakt ploča debljine do 13 mm u dječjem toaletu. Dimenzije paravana su cca 270x270 cm a mjere je potrebno uzeti na licu mjesta. Boja paravana bijela po RAL-u. Obračun po 1 komadu izrađenog paravana. | kom | 1
33 | Izrada paravana od HPL kompakt ploča do 13 mm u dječjem toaletu. Dimenzije paravana su cca 80x270 cm a mjere je potrebno uzeti na licu mjesta. Boja paravana bijela po RAL-u. Obračun po 1 komadu izrađenog paravana. | kom | 1
34 | Izrada pregrade od HPL kompakt ploče debljine do 13 mm, s 2 vrata dimenzija 55x105 cm s ugrađenim mehanizmom za zaključavanje. Dimenzije pregrade zajedno s vratima su cca 275x105 cm a mjere je potrebno uzeti na licu mjesta. Boja paravana bijela po RAL-u. Obračun po 1 komadu izrađene pregrade s vratima. | kom | 1
35 | Izrada paravana od HPL kompakt ploče debljine do 13 mm između dječjih toaleta dimenzija cca 100x105 cm. Boja bijela po RAL-u. Obračun po 1 komadu ugrađenog paravana. | kom | 1
36 | Dobava, doprema i montaža ALU jednokrilnih zaokretnih ostaklenih ulaznih vrata sa svjetlarnikom, u objekt. Izvodi se od PVC profila sa prekidom termičkog mosta. Koeficijent prolaza topline cijelog otvora uključivo okvir najviše U= 2,0 W/m²K. Ostakljenje dvostrukim izolirajućim staklom s jednim staklom niske emisije (Low-E obloge), Umax=1,4 W/m2K Vrata opremiti uređajem za zadržavanje u stalno otvorenom položaju. U stavku uključiti sav potreban okov, brave i kvake do pune funkcionalnosti vrata sve prema potrebama za javne ustanove (vrtić). Sve prema shemi stolarije i u dogovoru sa projektantom. Mjere uzeti u naravi. Boja u dogovoru s projektantom i investitorom. Dimenzije vrata 145x210+125 cm. Obračun po 1 komadu ugrađenih PVC ulaznih vrata. | komad | 1
37 | Dobava i ugradnja električne brave s video parlafonom za daljinsko otvaranje ulaznih vrata. Potrebno je omogućiti otvaranje vrata s dva mjesta unutar vrtića po želji investitora. Obračun je po komplet ugrađenom videoparlafonu do pune funkcijonalnosti. | kompl. | 1
38 | Čišćenje gradilišta prije izrade zapisnika o primopredaji. Obračun po kompletno očišćenom gradilištu. | kompl. | 1
Napomena: Obračun izvedenih radova ugovara se na principu ključ u ruke. Cijena je fiksna i nepromjenjiva.
Napomena: Potrebno prije ponude doći na predviđeno gradilište i upoznati se situacijom i mogučim ograničenjima i nedostacima.
| UKUPNO (bez PDV-a): |  |  | 0
| PDV 25 % |  |  | 0
| UKUPNO (sa PDV-om): |  |  | 0